集中式生活饮用水水源水质状况报告

(2024年上半年）

一、监测情况
2024年上半年，扎兰屯市共监测1个在用集中式生活饮用水水源，为地下水水源。
（一）监测点位
取水点扎兰屯市自来水厂。

（二）监测项目
地下水水源：监测的项目为色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、铁、锰、铜、锌、铅、镉、铝、钠、耗氧量、挥发酚、阴离子表面活性剂、
六价铬、氨氮、硫化物、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氰化物、总大肠菌群、菌落总数、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、氯化物、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性、三氯甲烷、四氯化碳
地下水环境质量评价

执行标准：《地下水环境质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类。

	序号
	断面名称
	超标项目（倍数）
	无标准项目

	1
	扎兰屯水源地
	无
	无


