游泳场所卫生监督自查表
	单位名称：
	负责人：

	地址：
	联系电话：

	卫生许可证编号：             第           号

	项目
	自查内容
	分值
	自查标准
	是、否
	备注

	卫生管理
	1.卫生许可证 
	※
	无过期、伪造、涂改、转让、倒卖现象。
	
	　

	
	2.亮证经营
	
	卫生许可证悬挂在大厅、入口等醒目处。
	
	　

	
	3.卫生信誉度

等级公示
	
	公共场所卫生信誉度等级标识悬挂在大厅、入口等醒目处。
	
	

	
	4.卫生管理制度
	
	卫生管理制度齐全。
	
	　

	
	
	
	卫生管理制度置于相应岗位的墙上。
	
	

	
	5.应急处理预案
	
	建立突发公共卫生事件应急处理预案。
	
	　

	
	6.卫生管理及人员
	
	健全的卫生管理体系。
	
	　

	
	
	
	配备专职或兼职的卫生管理人员。
	
	

	
	7.体检培训
	
	直接为顾客服务从业人员有效体检、培训证明。          
	
	　

	
	8. 检测报告
	
	有效公共场所卫生检测评价报告。
	
	　

	
	9.开放期间水质报告
	
	开放期间游泳池水质检测报告（当年至少一次。
	
	　

	
	10.禁游标志
	
	张贴禁游标志。
	
	　

	
	
	
	禁游标志悬挂在大厅、入口等醒目处。
	
	

	
	11.水质公示
	
	公示泳池室温、水温和有效氯、pH测定结果。
	
	　

	
	
	
	公示项目齐全 。
	
	

	
	
	
	每日按场次或定时公示。
	
	

	
	12.游泳衣裤出租
	
	出租游泳衣裤。
	
	　

	功能区卫生要求
	13.池水循环消毒设备
	※
	游泳池水循环消毒设备。
	
	

	
	
	
	游泳池水循环消毒设备正常使用。
	
	

	
	
	
	补充新水系统。
	
	

	
	14.浸脚池
	※
	强制通过式浸脚池。
	
	　

	
	15.布局
	
	更衣室、淋浴室和浸脚池、游泳池的布局合理。
	
	　

	
	16.儿童池与成人池
	
	儿童涉水池及其供水系统与成人池是否隔离。
	
	　

	
	17. 余氯检测
	※
	配备检测游泳池水质有效氯仪器。
	
	　

	
	18.消毒剂存放
	
	设置独立消毒剂存放场所。
	
	　

	
	
	
	消毒剂存放容器密闭。
	
	

	
	19.池水循环操作及余氯自测记录
	
	有完整的游泳池水循环净化消毒操作记录。
	
	　

	
	
	
	有完整的游泳池水质有效氯检测记录。
	
	

	
	20.浸脚消毒池水更换
	
	强制通过式浸脚消毒池水做到每4小时更换一次。
	
	　

	
	
	
	有完整强制通过式浸脚消毒池有效氯记录。
	
	

	
	21.更衣柜清洁
	
	更衣柜是清洁。
	
	　

	
	
	
	每日清洁更衣柜。
	
	

	
	
	
	有更衣柜清洁记录。
	
	

	
	22.液氯消毒安全措施
	
	液氯消毒的安全措施符合要求。
	
	　

	
	23.现场余氯检测
	
	每日现场检测游泳池水质有效氯含量。
	
	　

	
	24.浸脚消毒池水质检测
	
	现场检测强制通过式浸脚消毒池水质有效氯含量。
	
	　

	
	25.卫生间环境
	
	环境整洁，无积水、异味、积粪。
	
	　

	
	
	
	公共卫生间通风通风良好。
	
	

	公共用品卫生要求
	26.消毒产品
	
	无过期产品。
	
	　

	
	
	
	产品标签标注齐全。
	
	

	
	
	
	产品卫生许可批件齐全。
	
	

	
	27.一客一换 
	
	客用物品做到一客一换。
	
	

	
	
	
	客用物品更换记录齐全。
	
	

	
	28.非一次性拖鞋消毒


	
	有非一次性拖鞋专用清洗消毒池（桶）。
	
	　

	
	
	
	有上下水设施。
	
	

	
	29.保洁设施 
	
	设立公共饮具保洁柜并有明显标识。
	
	

	
	
	
	设立棉织品等布草保洁柜并有明显标识。
	
	

	
	
	
	保洁柜无存放杂物。
	
	

	
	
	
	公共用品用有密闭保洁存放。
	
	

	通风系统
	30.集中空调档案               
	
	有通风管道清洗资料。
	
	　

	
	
	
	有空气过滤、冷凝盘管、加湿器等设备清洗、消毒记录。
	
	

	
	
	
	有开放式冷却塔清洗、消毒记录。
	
	

	
	
	
	有空调系统竣工图。
	
	

	
	31. 机械通风装置
	
	过滤网、过滤器、机房等无积尘。
	
	

	
	
	
	冷却塔中冷却水消毒液浓度达标。
	
	

	
	
	
	开放式冷却塔远离公众通道及设置有效隔挡设施。
	
	

	
	
	
	新风取风口远离污染源、开放式冷却塔、排风口。
	
	

	                               


