沐浴场所卫生监督自查表

| 单位名称 |  |  |  | 负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 卫生许可证编号 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 自查内容 |  | 自查标准 |  | √ | 备注 |
| 卫生管理 | 1.卫生许可证 | ※ | 有有效卫生许可证。 |  |  |  |
|  | 2.亮证经营 |  | 卫生许可证悬挂在大厅、入口等醒目处。 |  |  |  |
|  | 3.卫生信誉度等级公示 |  | 公共场所卫生信誉度等级标识悬挂在大厅、入口等醒目处。 |  |  |  |
|  | 4.卫生管理制度 |  | 卫生管理制度齐全。 |  |  |  |
|  |  |  | 卫生管理制度置于相应岗位的墙上。 |  |  |  |
|  | 5.自查记录 |  | 有自查记录。 |  |  |  |
|  |  |  | 每月至少自查一次。 |  |  |  |
|  | 6.卫生管理及人员 |  | 健全的卫生管理体系。 |  |  |  |
|  |  |  | 配备专职或兼职的卫生管理人员。 |  |  |  |
|  | 7.体检培训 |  | 直接为顾客服务从业人员应具备有效体检、培训证明。 |  |  |  |
|  | 8.个人卫生 |  | 从业人员个人卫生良好（无留长指甲、涂指甲油及佩带饰物）。 |  |  |  |
|  |  |  | 从业人员操作时穿戴洁净工作服。 |  |  |  |
|  | 9.检测报告 |  | 有效公共场所卫生检测评价报告。 |  |  |  |
|  | 10.禁浴标志 |  | 禁止患性病和各种传染性皮肤病顾客就浴的明显标志。 |  |  |  |
|  |  |  | 标志张贴在入口醒目处。 |  |  |  |
| 功能间卫生要求 | 11.更衣柜清洁 |  | 更衣柜清洁。 |  |  |  |
|  |  |  | 有更衣柜每日清洁。 |  |  |  |
|  |  |  | 有更衣柜清洁记录。 |  |  |  |
|  | 12.浴室地面 |  | 浴室地面坡度。 |  |  |  |
|  |  |  | 浴室地面无污垢、积水。 |  |  |  |
|  | 13.浴池的清洗、消毒 | ※ | 设置浴池的清洗、消毒设施。 |  |  |  |
|  |  |  | 清洗、消毒设施能正常使用。 |  |  |  |
|  | 14.浴池的清洗、消毒程序 |  | 消毒程序正确。 |  |  |  |
|  | 15.池水循环净化、消毒 |  | 浴池水循环净化、消毒装置。 |  |  |  |
|  |  |  | 营业期间定期补充新水。 |  |  |  |
|  | 16.棉织品 |  | 客用棉织品无污迹、毛发。 |  |  |  |
|  | 17.从业人员手清洗、消毒（为顾客进行面部、修脚、擦背操作前） |  | 配备专用手消毒盆。 |  |  |  |
|  |  |  | 操作时配置消毒液。 |  |  |  |
|  | 18.公共卫生间 |  | 设流动水洗手设施。 |  |  |  |
|  |  |  | 公共卫生间内无积水。 |  |  |  |
|  |  |  | 公共卫生间内无积粪。 |  |  |  |
|  |  |  | 沐浴区内卫生间地面水不逆流入浴室。 |  |  |  |
|  | 19.专用消毒间 | ※ | 设立专用消毒间。 |  |  |  |
|  |  |  | 消毒间正常使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 消毒间面积与接待能力相适应。 |  |  |  |
|  | 20.消毒药物配比容器 |  | 有消毒药物配比容器。 |  |  |  |
|  |  |  | 有有效卫生许可批件。 |  |  |  |
| 公共用品卫生要求 | 21.消毒设施 （化学.物理消毒可二选一） |  | 配备消毒所需的专用水池。 |  |  |  |
|  |  |  | 配备高温消毒设备。 |  |  |  |
|  | 22.客用饮具 |  | 客用饮具无污迹、茶渍。 |  |  |  |
|  |  |  | 在保洁柜内存放备用。 |  |  |  |
|  | 23.非一次性拖鞋消毒 |  | 有非一次性拖鞋专用清洗消毒池（桶）。 |  |  |  |
|  |  |  | 有上下水设施。 |  |  |  |
|  | 24.拖鞋卫生（含一次性拖鞋） |  | 客用拖鞋无污迹。 |  |  |  |
|  |  |  | 在保洁容器内存放备用。 |  |  |  |
|  | 25.修脚工具消毒 |  | 有专用的修脚工具消毒设施。 |  |  |  |
|  |  |  | 消毒设施能正常使用；扣6分。 |  |  |  |
|  | 26.消毒程序 |  | 消毒程序正确。 |  |  |  |
|  |  |  | 清洗、消毒设施标识清楚。 |  |  |  |
|  | 27.自洗棉织品消毒 | ※ | 自洗棉织品（毛巾、浴巾、浴衣裤等）的，配备消毒设施。 |  |  |  |
|  |  |  | 消毒设施正常使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 设施消毒能力与棉织品使用量相适应。 |  |  |  |
|  | 28.棉织品送洗消毒 |  | 能提供棉织品送洗记录。 |  |  |  |
|  | 29.棉织品 |  | 配备棉制品的专用密闭保洁柜。 |  |  |  |
|  |  |  | 配备撤换脏棉织品专用存放容器。 |  |  |  |
|  |  |  | 脏棉织品专用存放容器有明显标识。 |  |  |  |
|  | 30.一客一换 |  | 客用物品一客一换。 |  |  |  |
|  |  |  | 客用物品更换记录齐全。 |  |  |  |
|  | 31.客用化妆品 |  | 无过期产品。 |  |  |  |
|  |  |  | 产品标签标注齐全。 |  |  |  |
|  |  |  | 产品有效卫生许可批件齐全。 |  |  |  |
| 空调通风系统 | 32.机械通风设施 |  | 公共卫生间有独立的机械通风设施。 |  |  |  |
|  |  |  | 吸烟区内有独立的机械通风设施。 |  |  |  |
|  | 33.集中空调档案 |  | 有通风管道清洗资料。 |  |  |  |
|  |  |  | 有空气过滤、冷凝盘管、加湿器等设备清洗、消毒记录。 |  |  |  |
|  |  |  | 有开放式冷却塔清洗、消毒记录。 |  |  |  |
|  |  |  | 空调系统竣工图。 |  |  |  |
|  | 34.机械通风装置 |  | 过滤网、过滤器、机房等无积尘。 |  |  |  |
|  |  |  | 冷却塔中冷却水消毒液浓度达标。 |  |  |  |
|  |  |  | 开放式冷却塔远离公众通道及设置有效隔挡设施。 |  |  |  |
|  |  |  | 新风取风口未远离污染源、开放式冷却塔、排风口。 |  |  |  |