呼伦贝尔扎兰屯工业园区地下水检测项目

| 序号 | 监测点位名称 | 检测指标 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区10口地下水监测井 | 色 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准 |
| 2 |  | 嗅和味 |  |
| 3 |  | 浑浊度 |  |
| 4 |  | 肉眼可见物 |  |
| 5 |  | pH |  |
| 6 |  | 总硬度 |  |
| 7 |  | 溶解性总固体 |  |
| 8 |  | 硫酸盐 |  |
| 9 |  | 氯化物 |  |
| 10 |  | 铁 |  |
| 11 |  | 锰 |  |
| 12 |  | 铜 |  |
| 13 |  | 锌 |  |
| 14 |  | 铝 |  |
| 15 |  | 挥发性酚类 |  |
| 16 |  | 阴离子表面活性剂 |  |
| 17 |  | 耗氧量 |  |
| 18 |  | 氮氮(以N计) |  |
| 19 |  | 硫化物 |  |
| 20 |  | 钠 |  |
| 21 |  | 总大肠菌群 |  |
| 22 |  | 菌落总数 |  |
| 23 |  | 亚硝酸盐 |  |
| 24 |  | 硝酸盐 |  |
| 25 |  | 氰化物 |  |
| 26 |  | 氟化物 |  |
| 27 |  | 碘化物 |  |
| 28 |  | 汞 |  |
| 29 |  | 砷 |  |
| 30 |  | 硒 |  |
| 31 |  | 镉 |  |
| 32 |  | 铬(六价) |  |
| 33 |  | 铅 |  |
| 34 |  | 三氯甲烷 |  |
| 35 |  | 四氯化碳 |  |
| 36 |  | 苯 |  |
| 37 |  | 甲苯 |  |
| 38 |  | 总a放射性 |  |
| 39 |  | 总β放射性 |  |